Муниципальное унитарное предприятие водопроводно-канализационного хозяйства г. Великий Устюг

Химико-микробиологическая лаборатория МУП «Водоканал» г. В. Устюг

Свидетельство аттестации № 2185  от 24.01.2014 года

Информация

О качестве воды по санитарно-химическим и микробиологическим показателям источников водоснабжения, водопроводной воды

г. В. Устюг.

за февраль 2015 года

| Место отбора проб |  | Перед поступлением в распределительную сеть (выход воды в город) |  |  | Распределительная сеть (городской водопровод) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| показатели | ПДК |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 |
|  |  | Кол-во отобранных проб | (минимальные и максимальные значения) | из них соответствует требований СанПиН 2.1.4.1074-01 | Кол-во отобранных проб | (минимальные и максимальные значения) | из них соответствует требований СанПиН 2.1.4.1074-01 |
| ОМЧ | не более 50 | 12 | 0 | соответствует 12 | 30 | 0 | соответствует 30 |
| ОКБ; ТКБ | отсутствие | 12 | не обнаружено | соответствует 12 | 30 | не обнаружено | соответствует 30 |
| Коли-фаги | отсутствие | 2 | не обнаружено | соответствует 2 | 1 | не обнаружено | соответствует 1 |
| Цветность | до 20° | 28 | 2,42±2,21 6,65±3,33 | соответствует 28 | 30 | 1,01±0,51 7,86±3,93 | соответствует 30 |
| Мутность | 2,6 ЕМФ/дм3 | 336 | <1.0 1,2±0,2 | соответствует 336 | 30 | <1.0 1,2±0,2 | соответствует 30 |
| железо | 0,3 мг/дм3 | 28 | <0,1 0,17±0,04 | соответствует 28 | 30 | <0,1 0,20±0,05 | соответствует 30 |

Исп. Т.А. Илюшина

тел. (8-817-38) 2-20-27