МУП «Водоканал» г. Великий Устюг

(Муниципальное унитарное предприятие водопроводно-канализационного хозяйства г. Великий Устюг)

Химико-микробиологическая лаборатория ОСВ

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ

№ RA.RU.21АУ99       выдан « 26 » февраля 2015 г.

Юридический адрес: 162394, Вологодская область, г. Великий Устюг, ул. Кирова, дом 106.

Тел/факс (817-38) 2-11-94, 2-83-17 E-mail:vuvodokan@mail.ru

ОКПО 05209006, ОГРН 1023502689968, ИНН/КПП 3526000898/352601001

Информация

О качестве воды по санитарно-химическим и микробиологическим показателям.

г. В. Устюг.

за 23.04.2016 года

| Место отбора проб |  | Перед поступлением в распределительную сеть (выход воды в город) |  |  | Распределительная сеть (городской водопровод) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| показатели | ПДК |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 |
|  |  | Кол-во отобранных проб | (минимальные и максимальные значения) | из них соответствует требований СанПиН 2.1.4.1074-01 | Кол-во отобранных проб | (минимальные и максимальные значения) | из них соответствует требований СанПиН 2.1.4.1074-01 |
| ОМЧ | не более 50 | 1 | 0 | соответствует | 4 | 0 | соответствует 4 |
| ОКБ; ТКБ | отсутствие | 1 | не обнаружено | соответствует | 4 | не обнаружено | соответствует 4 |
| Коли-фаги | отсутствие | 1 | не обнаружено | соответствует | 2 | не обнаружено | соответствует 2 |
| Цветность | до 20° | 1 | 4,49±1,35 | соответствует | 4 | 4,08±1,22 5,10±1,53 | соответствует 4 |
| Мутность | 2,6 ЕМФ/дм3 | 1 | 0,205±0,062 | соответствует | 4 | <0,1 0,308±0,074 | соответствует 4 |
| железо | 0,3 мг/дм3 | 1 | <0,1 | соответствует | 4 | <0,1 0,106±0,032 | соответствует 4 |

Исп. Т.А. Илюшина

тел. (8-817-38) 2-20-27